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CP VILLE

Lieu, date
Objet : obligation de remplacer votre robinet de commande d’appareil de cuisson à gaz comportant une extrémité non démontable
Madame, Monsieur,

L’arrêté du 25 avril 2012 modifiant l’arrêté du 2 août 1977 relatif aux installations de gaz des bâtiments d’habitation interdit, à compter du 1er juillet 2015, l’utilisation des robinets de commande d’appareils de cuisson à gaz comportant une extrémité non démontable (about porte-caoutchouc soudé) sur laquelle vient s’emboîter l’extrémité d’un tube souple.

Cette disposition réglementaire vise à renforcer le niveau de sécurité des installations intérieures de gaz existantes.

Ayant constaté lors de l’intervention de notre entreprise du … (ou « Sachant… ») que votre installation de gaz est équipée de ce type de robinet, nous nous permettons de vous alerter sur l’obligation qui vous incombe de remplacer celui-ci.

Mon entreprise reste à votre entière disposition pour vous apporter toutes précisions relatives à cette obligation et pour remplacer votre robinet de commande par un robinet à obturation automatique intégrée (dit ROAI ou « robinet de sécurité »).

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments dévoués.

Signature
Cachet de l’entreprise








