Crédit d’impôt pour la Transition Énergétique 2019

ISOLATION THERMIQUE DES PAROIS VITRÉES ET DES PAROIS OPAQUES en METROPOLE

| Isolation thermique des parois vitrées, en remplacement de simple vitrage |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature des travaux | Conditions | Précisions/Correspondances possibles | Dépenses retenues | Taux |
| FENETRES OU PORTE-FENETRES (tous matériaux) en remplacement de simple vitrage | - Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 Uw selon NF EN 14 351-1 / Sw selon XP P50-777 | Classe Acotherm Th 12 ou marquage CE avec valeur Uw | UNIQUEMENT LE MATERIEL AVEC PLAFOND DE DEPENSES de 670 € TTC par équipement (menuiserie et parois vitrées associées) | 15 % |
|  | OU Uw ≤ 1,7 W/m².K et Sw ≥ 0,36 Uw selon NF EN 14 351-1 / Sw selon XP P50-777 | Classe Acotherm Th9 ou > respectant l’Uw ou marquage CE avec valeur Uw |  |  |
|  | - RGE/visite préalable du logement - Remplacement de simple vitrage |  |  |  |
| FENETRES EN TOITURE en remplacement de simple vitrage | - Uw ≤ 1,5 W/m2.K et Sw ≤ 0,36 Uw selon NF EN 14 351-1 / Sw selon XP P50-777 - RGE/visite préalable du logement - Remplacement de simple vitrage | Classe Acotherm Th 10 ou > respectant l’Uw ou marquage CE avec valeur Uw |  |  |
| DOUBLES FENETRES (pose sur la baie existante d’une seconde fenêtre à double vitrage renforcé) en remplacement de simple vitrage | - Uw ≤ 1,8 W/m2.K et Sw ≥ 0,32 Uw selon NF EN 14 351-1 / Sw selon XP P50-777 - RGE/visite préalable du logement - Remplacement de simple vitrage | Classe Acotherm Th 9 ou > ou marquage CE avec valeur Uw ou DTA, avis technique |  |  |

DANS TOUS LES CAS : immeuble achevé depuis plus de 2 ans / habitation principale / dépenses plafonnées sur une période de 5 ans (8000 € pour une personne seule, 16 000 € pour un couple, majorés de 400 € par personne à charge) et devant être payées pour le 31/12/2019

Attention : Le crédit d’impôt est subordonné au respect de l’ensemble des conditions en vigueur (Article 200 quater du CGI, Article 18 bis de l'annexe IV au CGI )

| Isolation thermique des parois opaques en Métropole |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature des travaux | Conditions | Normes d’évaluation du « R » | Dépenses retenues | Taux |
| Isolation posée en PLANCHERS DE COMBLES PERDUS | - R ≥ 7 m2.K/W - RGE/visite préalable du logement | - ISOLANTS NON-REFLECHISSANTS : normes NF EN 12664, NF EN 12667 ou NF EN 12939 - ISOLANTS REFLECHISSANTS : norme NF EN 16012 | MATERIEL ET POSE DANS LA LIMITE D’UN PLAFOND DE DEPENSES : - de 150 € TTC/m² de parois isolées par l’extérieur - de 100 € TTC/ m² de parois isolées par l’intérieur | 30 % |
| Isolation en RAMPANTS DE TOITURE et PLAFONDS DE COMBLES | - R ≥ 6 m2.K/W - RGE/visite préalable du logement |  |  |  |
| Isolation en TOITURES-TERRASSES | - R ≥ 4,5 m2.K/W - RGE/visite préalable du logement |  |  |  |
| Isolation thermique de PLANCHERS BAS SUR SOUS-SOL, SUR VIDE SANITAIRE ou SUR PASSAGE OUVERT | - R ≥ 3 m2.K/W - RGE/visite préalable du logement |  |  |  |
| Isolation de MURS EN FAÇADE ou EN PIGNON | - R ≥ 3,7 m2.K/W - RGE/visite préalable du logement |  |  |  |

DANS TOUS LES CAS : immeuble achevé depuis plus de 2 ans / habitation principale / dépenses plafonnées sur une période de 5 ans (8000 € pour une personne seule, 16 000 € pour un couple, majorés de 400 € par personne à charge) et devant être payées pour le 31/12/2019

Attention : Le crédit d’impôt est subordonné au respect de l’ensemble des conditions en vigueur (Article 200 quater du CGI, Article 18 bis de l'annexe IV au CGI )